함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	뚝도아리수정수센터소장(정수과장)
(경유)
제목	뚝도취수펌프 가동 중단

우리정수센터 강북취수장 뚝도계열 취수펌프 부속시설(밸브) 정비공사와 관련하여 아래와 같이 취수펌프 가동을 중단합니다.

1. 단수기간 : 2016.10.18(화). 09:00 ~ 18:00 (9시간)

2. 단수사유 : 뚝도취수펌프장 모타펌프 부속시설(∅900mm 게이트밸브 등) 정비

3. 추진일정

- 10.18(화) 09:00 뚝도정수센터 정수과에 유선통지후 강북 원수관리과에서 제어권을 행사하여 모타펌프 가동정지

- 18:00 통수전 뚝도정수장에 유선통지후 펌프를 가동시켜 정상운전 확인 후 제어권 뚝도정수장으로 이전.

4. 기타 : 위 사항을 뚝도 정수과와 사전 유선 협의하였음.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	박기완		원수관리과장	손주옥		강북아리수정수센터소장	10/13 박기석
협조자	전문관	김효준		정수과장	김형섭
시행	원수관리과-2465	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 강북취수장	/
전화	3146-5295	/전송	3146-2238	/	empshock@seoul.go.kr	/	대시민공개