“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 검수(확인) 결과보고

1. 관련근거

가. 본부 재난대응과-11381(2015.6.7.)호『연간단가 계약체결 안내(2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사)』

나. 재난관리과-5191(2016.9.1.)호『2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 계획 보고』

다. 재난관리과-5713(2016.9.29.)호『2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수 계획 알림』

2. 월계119안전센터 “소방용수시설 도색 및 보온공사” 준공계 접수에 따른 검수(확인)를 실시하고, 아래와 같이 결과 보고합니다.

가. 기 간 : 2016. 10. 1. ~ 10. 13.

나. 대 상 : 41개소(도색 30, 보온 11)

다. 검수결과 : 전 대상 양호(세부결과 “붙임” 참조)

다. 검수자 : 월계센터 각 팀 용수담당자

라. 검수내용 : 도색, 보온공사 시방서에 의한 적정공사 여부 등

붙임  2016년 도색, 보온공사 대상 및 결과보고서 1부.   끝.

	월계119안전센터장
★담당자	김학수		1팀장	이병훈		119안전센터장	10/13 代이병훈
협조자
시행	월계119안전센터-4282	(		)	접수		(		)
우	01880	노원구 월계로323월계119안전센터	/
전화	02)907-0119	/전송	02)994-0397	/	nice8282kr@seoul.go.kr	/	대시민공개