	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일반․판매취급소 시정보완명령 확인 계획[형제** 등 3개소]

1. 관련근거

가. 예방과-17126(2016.9.30.) 『시정보완명령서[형제**]』

나. 예방과-17128(2016.9.30.) 『시정보완명령서[재동****]』

다. 예방과-17668(2016.10.10.) 『시정보완명령서[자문**]』

2. 위와 관련하여 우리서 관내에 소재한 일반․판매취급소 시정보완명령에 따른 현지 확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

○ 시정보완명령 확인대상

연번	구 분	대 상 명	시정보완내용	확인자	명 령 발부일	보완기간 도 래 일	확 인 검사일
1	일반 취급소	**** ************	‘화기엄금’ 게시판 적색바탕으로 정비	*****	2016. 9.30.	2016. 10.10.	2016. 10.14.
2	일반 취급소	********* *************	방폭등 점등 불량 정비	*****	2016. 9.30.	2016. 10.10.	2016. 10.14.
3	판매 취급소	**** **********	소형수동식소화기 1개 압력불량 정비	*****	2016. 10.10.	2016. 10.17.	2016. 10.14.

붙임  시정보완명령서 3부.  끝.

담당자	박윤근		위험물안전팀장	김복경		예방과장	전결 10/13 代신민준
협조자
시행	예방과-17976	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/	famot216@seoul.go.kr	/	부분공개(6)