“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시스템 냉,난방기(멀티-V)수리 완료 보고

1. 관련문서

가.소방행정과-523(2016.01.14.)호『2016년도 세출예산 재배정 알림』

나.후암119안전센터-4858(2016.10.13.)호『시스템 냉,난방기(멀티-V)고장 발생 및 수리계획 보고』

2. 위와 관련하여 우리119안전센터에서 관리 운용중인 시스템 냉,난방기(멀티-V)가 수리가 완료되어 붙임과 같이 보고합니다.

가. 고장기기 : 시스템 냉,난방기(LRD-N607TJ)

나. 수리일자 : 2016.10.13.(목)

다. 수리내용 : 외장트랜스선 교체

라. 수리업체 : 하이엠솔루텍주식회사(영등포구 문래동6가 36번지)

마. 수리비용 : 금50,000원(금오만원)

바. 예산과목 : 일반회계/기본경비/기본경비/일반운영비/사무관리비

붙 임 : 냉,난방기 수리사진1부.  끝.

담당자	이상용		2팀장	민경원		119안전센터장	10/13 채창진
협조자
시행	후암119안전센터-4859	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	754-0119	/전송	773-1179	/	sangyong@seoul.go.kr	/	대시민공개