수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	10/13 代최은봉

	명에 의하여 품질확인제 민원건 및 관말정체수에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 10. 13.
보고자 공업6급 이 우 재 환경6급 조 은 주 공업7급 홍 창 인 환경8급 강 혜 성 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 10. 13. (목)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	************************ ********************	2	2
품질확인제(기타민원)	************************ ********************	2	2
관말정체수	********************** **********************	5	5				별도복명

■ 보고자 의견

○ 품질확인 민원신청 건에 대하여 현장 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여, 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 수질특별지구(고덕동 일대) 지정에 따른 수질검사 강화방안으로 관말정체수 확대 추가 검사지점 선정을 위한 수질검사결과 수질기준 이내로 적합함 (별도복명)

첨 부 :  수질검사결과 1부.