문서번호	시설관리과-28395
결재일자	2016.10.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김진태		강동철	10/13 천성훈
협조

상수도 폐쇄공사 착공계 제출에 따른 검토보고

【양평동1가 30(양남시장)】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

상수도 폐쇄공사 착공계 제출에 따른 검토보고

【양평동1가 30(양남시장)】

양남시장 정비사업조합*****************************************************임

관련근거

양남제16-1012(2016.10.13.)호와 관련임『상수도 폐쇄 공사 착공계 제출의 건』

******

********** 양남시장 정비사업 신축 공사

공사위치 : 양평동1가 30(양남시장)

공사기간 : '16. 10. 14. ~ ‘16. 10. 31.

공사개요 : 상수도 인입관 폐쇄 D=15~50mm, N=26개소

배수관 맞이음 폐쇄 D=200mm, N=3개소

단수일시 : ‘16. 10. 14  09:00 ~ 11:00, 14:00 ~ 16:00  (각 1시간)

단수세대 : 39세대

시공회사 : ************

단수계획

연번	단 수 위 치	단수예정일	단수예정시간	단수세대	작업일수
1	양평동1가 30	10.14	09:00 ~ 11:00, 14:00 ~ 16:00 (1시간씩)	10세대	1일

단수세대 급수방안

현장 확인결과 위 단수세대 건물은 약 10세대이며, 사전에 안내한 단수안내(양평동28-3~31-2번지일대 상수도 제수변 교체 공사)구역 내에 단수 세대가 모두 포함(단수시간 동일) 되어있음.

홍보계획

단수안내문 배포

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사전 수요가 홍보

공사 관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
****	*****	***********
*****	***	*************
*****	***********	*********

시공참여자

연번	업 무	성 명	주민등록번호	주 소	자격사항
*	*****	***	**************	***************************	****
*	****	***	**************	*********************
*	***	***	**************	*******************
*	***	***	**************	*****************
*	***	***	**************	**********************
*	***	***	**************	*************

검토 및 처리의견

계획된 시간내에 상수도 폐쇄공사작업이 완료 될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고, 단수시간이 최소화 되도록 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보

조치의견

상수도 폐쇄공사와 관련하여 단수작업 및 수돗물 공급에 차질이 없도록 조치하고자 함

첨 부 : 착공계 1부.  끝.