“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	재난안전과-21168		주무관	민방위팀장		재난안전과장		안전교통국장
			강선희	홍석균		장원석		10/13 박은섭
등록일자	2016.9.28.
결재일자	2016.10.13.
공개구분	대시민공개
			협조자

소제목입력부분

2016년도 민방위시설 안내표지판 및 유도표지판 구매 계획

2016. 09 .   .

	강 남 구
(		재난안전과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 민방위 기본법 제15조 (민방위 준비) • 동법 시행령 제15조 (민방위 물자.시설 등) • 동법 시행령 제15조의2 (비상대피시설 안내표지판 등의 설치)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 유사시 지역주민의 생명을 보호하고 주요시설 및 기 능을 유지할 수 있는 비상사태 대응력을 강화하고자 함.
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 : 「민방위기본법」제15조(민방위준비), 같은 법 시행령 제15조(민방위 물자·시설 등) 및 같은 법 시행령 제15조의2 (비상대피시설 안내표지판 등의 설치) 의거 민방위장비 비축 - 2016년도 서울시 민방위 집행계획 지침 - • 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구 전지역 민방위 대피소
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( 0 ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( 0 ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( 0 ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	해당사항없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	해당사항없음

민방위시설 대피소 안내표지판 구매 계획

민방위사태 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하고 민방위 사태발생시 사용가능한 최적의 상태를 유지코자 민방위 대피시설 안내표지판을 구매하여 민방위시설 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		근거 및 필요성

□ 근거 : “「민방위기본법」제15조(민방위준비), 같은 법 시행령 제15조(민방위 물자·시설 등) 및 같은 법 시행령 제15조의2(비상대피시설 안내표지판 등의 설치) 의거 민방위장비 비축”

- 2016년도 서울시 민방위 집행계획 지침 -

□ 필요성 : 연차별 민방위장비 확보기준에 의한 시설 장비 비축

(2016년도 민방위장비 보유 목표 량 : 100%이상)

Ⅱ		개 요

□ 민방위시설관리 및 안내표지판 교체예정 현황

대피소	교체대상		교체사유
	안내표지판	유도표지판
232개소	31	200	신규 및 훼손,노후

□ 민방위 대피시설 안내표지판 사양

민방위 대피소 안내표지판
	□ 구성품 : 민방위 대피소 표지판 □ 사이즈 : 45cm×60cm □ 재 질 : pc(폴리카보네이트) □ 색 상 : - 바탕(빨강색) - 원 (백색) - 삼각 : 우로부터 황,청,녹색 - 글씨 : 흰색야광(4개국어) □ 특 징 :1) 축광안료, 유리가루에의한 발광 기능으로 정전시 야간에도 잘보임 2) 뒷면특수접착매트

민방위 대피소 유도표지판
	□ 구성품 : 민방위 대피소 표지판 □ 사이즈 : 45cm×30cm □ 재 질 : pc(폴리카보네이트) □ 색 상 : -바탕 : 흰색 -글씨(대피소)와 방향표시를 제외한 안내표지판 (이하“안내표지 모형”이라 한다) : 비상대피시설 안내표지판과 동일 -안내표지 모형 아래에 적는 글씨(대피소) : 노란색 -대피유도 모형(사람모양)과 글씨(10m) 및 방향표지 : 파란색 □ 특 징 :1) 축광안료, 유리가루에의한 발광 기능으로 정전시 야간에도 잘보임 2) 뒷면특수접착매트

Ⅳ		추진내용

□ 기    간 : 2016. 09. 26  ~ 2016. 10. 25

□ 안내표지판 및 유도표지판 구매

- 민방위대피시설 안내표지판 및 유도표지판 교체(유지· 보수)

□ 배부대상 : 22개동 주민센터(필요시 수시 배부)

Ⅴ		예산사항 및 계약

□ 총소요예산 : 금 삼백구십삼만원(\3,930,000)

□ 민방위 대피시설 안내표지판 구매 산출근거

- 대피소 안내표지판 : 30,000원 ×  31개 = 930,000원

- 대피소 유도표지판 : 15,000원 × 200개 = 3,000,000원

※부가세 포함

□ 계약방법: 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제25조         제1항5호에 의한 수의계약

□ 계약업체 : 대한상사(주)오관수(서울시 중구 장충동1가 48-23)

130-01-99612 (☎*************)

□ 예산과목 : 재난안전과, 국가안보 및 시민안전 선도, 민방위 교육 및                  훈련운영, 민방위 시설장비 구입, 일반운영비, 사무관리비

Ⅵ		행정사항

□ 재난안전과-313(2016.01.06)호“민방위 시설장비 운영계획”참고

□ 민방위 대피시설 안내표지판 탈색 및 훼손 시 즉시 교체하고 그결과를       전·후 교체 사진 첨부하여 현황 보고.

□ 민방위 대피시설 추가지정 새올행정시스템에  자료 입력하여               실시간 통계 자료로 활용할 수 있도록 관리 철저.  끝.

결재의견