투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	청사 출입로(계단) 보수 재요청

1. 양화안내센터-1872(2016.9.1.)호 와 관련입니다.

2. 우리 안내센터의 출입로 계단 및 복도의 난간이 낮아 통행시 추락의 위험이 있어 보수 요청을 하였으나, 아무런 조치가 없어 재요청하오니, 보수하여 주시기 바랍니다.

가. 출입로 이용시 문제점

- 난간이 낮아 계단에서 좌우로 넘어졌을 경우 추락을 방지하기 어려움-  음주한 민원인이 내방할 경우 추락의 위험이 배가 되고 있음

* 직원들과 내방객들로부터, 난간이 낮아 통행시 불안함과 특히 2~3층 계단에서 넘어졌을 경우, 추락을 방지 할 수 없다는 지적이 있음

- 출입계단이 외부에 노출되어 있고 지붕이 없어, 눈 ‧ 비 ‧ 바람의 영향을  직접 받아, 통행 및 안전에 위험함

- 야간 조명이 없어 안전사고 위험이 있음

나. 보수 요청사항

- 계단 및 복도난간 높이 수리 : 140 ~ 150cm

※ 간단 시설인 스틸 와이어로프 등 시설검토

- 야간 조명 설치 : 계단(2~3층), 복도(2,3 층)

붙 임 : 안내센터 출입계단 사진 1부.  끝

	양화안내센터장
주무관	이승아		양화안내센터장	10/14 박준하
협조자
시행	양화안내센터-2191	(		)	접수		(		)
우	07231	서울특별시 영등포구 노들로 221 한강사업본부 양화안내센터	/
전화	02-3780-0581	/전송	02-3780-0580	/	tmddk04@seoul.go.kr	/	대시민공개