함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	각종 상수도 공사 후 통수시 통수절차 준수 강조지시

1. 관로부설(분기)공사, 이설공사 등 각종 상수도관 공사시행시 공사 완료 후 통수절차를 준수하지 않아 각종 수질사고 발생이 우려되므로 각 수도사업소에서는 공사완료 후 통수시에는 아래와 같이 통수절차 준수를 재강조 지시하오니 시민불편 사고가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

◈ 공사완료 후 통수시 준수사항

- 공사완료 후 통수전 해당 구간의 밸브 및 계량기 잠금 상태를 확인

- 부설이 완료되거나 공사가 완료된 상수도관은 관내부 세척을 철저히 시행하고 필요시에는 관내시경, CCTV 등을 활용하여 이상유무 확인 시행

- 통수시에는 반드시 수질검사를 시행하여 결과가 이상없을시 통수시행 하고, 특히 관말 급수지역, 다량급수처 등에 대해서는 수질 및 급수공급 상태 등을 필히 확인 후 공사현장 철수토록 관리철저. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	10/14 이규상
협조자
시행	배수과-8921	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개