출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	代이병주	10/14 이만기

	명에 따라 수계관말 및 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 10. 14
보 고 자 : 주무관 성명 : 이범현

보 고 내 용
일 시	2016년 10월 14일 09:10 ~ 17:00
건 명	출장복명서[2016.10.14]
출 장 자	화공운영7급 이범현, 공업화공9급 박관우, 공업화공7급 이병주
내용	○ 수계관말 수질검사 - 중랑구 신내동 305 등 5개소 현장 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 ○ 노후 건축물 수질검사 - 동대문구 답십리동 489-80 8개소 수질검사 - 현장 5개항목(탁도,잔류염소,pH,철,구리)검사 결과 수질기준에 부적합(탁도 및 철 기준초과) - 미생물 3개항목(대장균,총대장균.일반세균) 검사 실험실에 8개소 의뢰 ○ 통수전 수질검사 - 구리포천고속도로구간내 강북송수관로A.B열이설공사 - 현장 2개항목(탁도,잔류염소)검사 결과 수질기준에 적합 ※ 수계관말 및 통수전,노후건축물 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고