함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수계획 승인요청 회신(거여동 133-77 송배수관 - 3구간)

1. 공사감독2처-13217호(2016.10.11)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 위탁 감독중인 『거여동 133-77 ~ 135-6 간 외 2개소 송배수관 정비공사』의 3구간 단수계획을 검토하고 아래와 같이 승인하오니 민원(공사소음, 단수 등) 발생이 최소화 될 수 있도록 홍보에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수현항 : 3구간 가락동 가락시장역 일대

나. 단수일시 : 2016. 10. 17(월) ~ 10.19(수)

다. 단수사유 : 분기작업 및 배수관 부설에 따른 단수

라. 회신사항

○ 최적의 시공으로 단수시간 최소화 및 단수시간 준수로 생활 불편 감소

- 사전 굴착완료로 단수시간 최소화하고 아파트, 음식점, 학교 등 다량급수처는 직접 방문하여 관리인과 협의 요망

○ 공사시 사전 단수홍보 철저 : 모든 세대 단수 안내문 배포 등.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	조봉구		주무관	임인택		급수운영과장	10/14 전명수
협조자
시행	급수운영과-19467	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5172	/전송	02-3146-5189	/		/	부분공개(2)