서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시 서부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	원효대교 기전시설물 관리 요청

1. 우리부서에서 관리하고 있는 원효대교에 대해 시설물 안전 점검을 실시한 결과,

2. 옹벽 상단에 적치돼있는 전선 이음부를 밀폐하는 덮개가 없어 안전사고 위험이 있음을 알리오니 조치하시기 바랍니다.

가. 요청사항 : 원효대교 상의 전선이음부 덮개 설치

나. 위    치 : 원효대교 북단접속교 옹벽부(용산방향, 공원 건너편)

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이보람		특수교량팀장	이수근		교량안전과장	10/14 박문희
협조자
시행	교량안전과-18709	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1956	/전송	02-2133-1429	/	lbr2011@seoul.go.kr	/	대시민공개