		중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	안전체험교실 기자재(연기소화기 등) 고장 발생 보고

1. 市 안전지원과-2358(2015.2.2.)호 『2016년 시민안전교육 주요업무 기본계획 알림』 과 관련입니다.

2. 우리서 안전체험교실에서 운용 중인 연기소화기, 제세동 실습 마네킹,  교육용 자동심장충격기(AED), 마네킹, 연기발생기에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

품 명	사 진	배정년도	고장 발생 일시	고 장 내 용
연기소화기 2EA		2009	2016.10.6.(목) 정책박람회 부스 운영 중	헤드 불량(노즐분리 등)
제세동 실습 마네킹 2EA		2010 / 2011	2016.10.11.(화) 교육 중	기도장치 및 충격센서 불량
교육용 자동심장충격기 (AED) 2EA		2010 / 2011	2016.10.11.(화) 교육 중	전원부 고장(미작동)
마네킹 2EA		2015	2016.10.13.(목) 점검 시	스프링 불량
연기발생기 1EA		2009	2016.10.13.(목) 점검 시	연기 미발생

끝.

담당자							송태권			홍보교육팀장					고병찬					소방행정과장					10/14 권오선
협조자
시행			소방행정과-12713									(						)		접수											(						)
우	04611					서울특별시 중구 퇴계로 394															/			http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		02********7-6456						/전송			02-2238-1803					/													/	대시민공개