소방특별조사 세부조사표(******)

검사일자 : 2016. 10. 10.(월)

1. 조사대상

업 소 명	******			전화번호	************* ***********
소 재 지	******* ***********	영업주	***	업 종	유흥주점
건물구조	R/C조 14/1층, 총면적 : 2040.00㎡	영업장 정보	사 용 층 : 지하 1층 사용면적 : 320.65㎡		소방안전 관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 영업주 화재시 초기대응 및 피난 요령 숙지하고 있음	-
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	- 영업장 소화기 확인한 바 5대 충압 불량 - 휴대용비상조명등 점등 확인한 바 점등 확인함 - 출입구 및 비상구 피난구유도등 점등 확인함	- 조치명령서 발부
③피난안내도 및 피난영상물 관리에 관한 사항	- 영업장 피난안내도 적정 부착됨	-
④소방안전교육에 관한 사항	업종변경시 소방안전교육 새로이 이수토록 안내함	-
⑤화재배상책임보험 가입여부	영업주 변경시 화재배상책임보험 명의 변경토록 안내함	-

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기기점검 실시여부	정기점검 실시함
가스 분야	정기기점검 실시여부	정기점검 실시함
기타 분야	※ 관계인에게 비상구 안전관리 철저 교육 및 화재초기 대피요령에 대한 소방안전교육 실시함 : 2명

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	문준기		권영석		김선군		전결 10/14 김주호
협조