“화재 NO! 안전 WANT!“
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(상계동 현대3차아파트 상가)

1. 2016년도 소방재난업무가이드 현장대응행정편 『16호 “화재조사 전문화 및 화재통계관리”』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 특정소방대상물에서 화재가 발생하였기에 아래와 같이 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2016. 10. 12.(수) 12:37경

나. 화재장소 : ****수락산로 234 (현대3차아파트 상가 205호 성광세탁소)

다. 화재원인 : 기계적요인(과열‧과부하) 추정

라. 화재개요 : 세탁소내 건조기에서 기계적 과열로 추정되는 화재가 발생하여 세탁소내부 일부와 건조기 등이 소실된 화재임

마. 화재피해내역

○인명피해 : 없음

○재산피해 : 총400천원 [부동산 100천원, 동산 300천원]

바. 건물구조

○ 양식 철근콘크리트조 평스라브가 3/1층, 연면적 1,707.72㎡

사. 소방안전관리대상 : 2급 소방안전관리대상.  끝.

	현장대응단장
수신자	각과,각안전센터
담당자	장영우		지휘1팀장	정상원		현장대응단장	10/14 김용석
협조자
시행	현장대응단-8600	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8	/
전화	02)978-8119	/전송	02)979-6119	/		/	부분공개(6)