문서번호	급수운영과-22984
결재일자	2016.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
김두수		유명수	10/14 김수영
협 조
	주무관			김지훈
	주무관			박인호
	주무관			박재성
	주무관			성영한

광희초등학교외 12개소 아리수 음수대 설치에 따른 현장 조사 보고

중부수도사업소

(급 수 운 영 과)

광희초등학교외 12개소

아리수 음수대 내부배관 공사에 따른 보고

중구 신당동 254에 위치한 광희초등학교외 12개소에 아리수 직결 음수대를 설치하기 위해 현장을 조사하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 학교 현황

○ 기존 음수대 설치 현황

연번	학 교 명	위 치	기존 음수대	비고
1	광희초등학교	중구 신당동 254	14
2	충무초등학교	중구 장충동2가 173-7	2
3	장원중학교	중구 신당동 432-135	22
4	대경중학교	중구 매봉18길 111	0
5	리라아트고등학교	중구 예장동 8	10
6	환일중학교	중구 환일길 47	0
7	환일고등학교	중구 동호로15길 93-34	0
8	성동공업고등학교	중구 흥인동 1-1	48
9	서울시청(시청별관)	중구 서소문동 37	26
10	대경정보산업고	중구 매봉18길 111	0
11	장충중학교	중구 신당동 432-460	13
12	장충고등학교	중구 신당2동 386	19
13	덕수유치원	중구 정동 1-76	2

□ 보고내용

○ 음수대 설치 요청에 따른 조사 수량

연번	학 교 명	기존 음수대	요청수량	조사수량	비고
1	광희초등학교 (유치원)	14	1	1(캐릭터)	교체1
2	충무초등학교	2	2	2	추가2
3	장원중학교	22	2	2	추가2
4	대경중학교	0	7	0	취소7
5	리라아트고등학교	10	11	11	교체9, 추가2
6	환일중학교	0	3	0	취소3
7	환일고등학교	0	7	0	취소7
8	성동공업고등학교	48	5	5	교체2, 추가3
9	서울시청(시청별관)	26	6	8	추가8
10	대경정보산업고	0	6	0	취소6
11	장충중학교	13	13	13	교체13
12	장충고등학교	19	1	1	교체1
13	덕수유치원	2	1	1(캐릭터)	교체1

○ 2016년도 학교 아리수 음수대 추가 설치에 따른 내부배관의 내식성관의 여부를 조사한 결과 비내식성관으로 내부 배관이 구성되어 있어 내부배관 추가 설치가 필요함

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(음수대설치사업)

□ 조치의견

○ 아리수 음수대 추가 설치에 필요한 배관 공사를 중구 관내 급수공사 계약 업체로 하여금 공사시행토록 작업지시하고, 취소 및 추가 등 구매변경 사항은 본부 급수설비과에 보고하여 아리수 음수대 유지관리에 철저를 기하고자합니다.

○ 음수대 추가 설치에 따른 공사 현황(합계 : D=15mm, L=364m)

연번	학 교 명	추가수량	공사 내역	비고
2	충무초등학교	2	D=15mm, L=4m
3	장원중학교	2	D=15mm, L=30m
5	리라아트고등학교	2	D=15mm, L=50m
8	성동공업고등학교	3	D=15mm, L=30m
9	서울시청(시청별관)	8	D=15mm, L=250m

끝.