	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구조장비 고장발생 알림(복합가스측정기)

1. 소방행정과-228(2016.1.7.)호 「2016년 소방장비 관리운용 기본계획 알림」과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 현장대응단 구조대에서 운용중인 복합가스측정기(MICRO-5)가 고장발생하여 붙임과 같이 알립니다.

가. 고장개수 : 1대(복합가스측정기 MICRO-5)

나. 고장발생개요 : 가스측정 센서 교체시기 경과

다. 조치사항 : ㈜테크윈 A/S신청

붙임 고장******************  끝.

	현장대응단장
담당자	손대근		구조1대장	정기환		지휘1팀장	주원석		현장대응단장	10/14 조원호
협조자
시행	현장대응단-7385	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 구조대	/
전화		/전송	2252-1516	/	bradeson@seoul.go.kr	/	대시민공개