문서번호	급수운영과-23840
결재일자	2016.10.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
손현정	이경희	10/14 代이경희
협 조

사유지내 수도계량기 보호통 이설 검토 보고

-관악구 봉천동 *****번지 -

2016.  10.

남부수도사업소

급수운영과

사유지내 수도계량기 보호통 이설 검토 보고

관악구 봉천동 ******* 대지 소유주로부터 해당 토지에 매설되어야 할 수도계량기 보호통이 ******* 대지에 설치되어 있어 이설해 달라는 민원으로 현장 확인한 결과 지적 측량점을 확인하고 이설이 필요하다 판단되어 시행 계획을 보고 드림

Ⅰ		현 황

○ 위     치 :  관악구 봉천동 *******

○ 토지소유주 :  *******************

○ 민 원 요 지 :  사유지를 침범한 수도계량기보호통을 이설 요청한 민원임

Ⅱ		보고내용

○ 관악구 봉천동 ******* 대지 소유주로부터 해당 토지에 매설되어야 할 수도계량기보호통이 ******* 토지에 설치되어 이설해 달라는 민원임

○ 현장조사결과 GIS도면과 상이하게 옆 대지인 858-6번지상에 계량기 보호통이 설치되어 있으며, 현장조사시 지적경계측량점이 있어 수도계량기보호통 이설이 시급한 실정임.

○ 상수도 GIS 도면

○ 현장조사사진현황

Ⅲ		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 민원인이 제기한 사유지내 수도계량기 보호통 이설 요청건은지적 측량점과 성과품을 근거로 이설이 시급한 실정으로, 아래와 같이 이설공사를 시행코자 하며,

- 공사개요 : D=20mm, L=3m 이설

- 예상도급비 : 700천원

○ 공사의 시급성을 감안 ‘보라매동외 10개동 상수도공사’ 계약업체인 ㈜우백건설 대표 김선평에게 작업지시하고 추후 정산하고자 함.

붙임  1. 지적경계 측량 성과품 1부.  끝.