	강동소방서
수신	서울특별시 강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	불량맨홀 및 고장 소방용수시설 보수 재요청(4758호 민원)

1. 평소 소방재난행정 업무에 적극 협력하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-5086(2016.7.29.)호「불량맨홀 소화전 보수요청(4758호 민원)」관련하여 다음과 같이 소방용수시설 보수를 요청하오니 소음 등으로 인한 민원 사항임은 감안하여 조속히 보수하여 주시기 바라며 조치 후, 문서 회신 부탁드립니다.

용수번호	형 식	위 치	요청 내용
4758호	지상식	암사동 구천면로 335 (암사동 487-37) 아키스아파트(마리헤어)	제수변 맨홀 주변 아스팔트 침하(차량 통행 시 심한 소음 발생) 및 제수변 전실 내부 토사 유입, 배수 불량으로 사용이 불가능하여 보도 상으로 이설 요청

붙임  소방용수시설 보수대상 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	전결 10/14 나효숙
협조자
시행	재난관리과-6863	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개