문서번호	시설관리과-31088
결재일자	2016.10.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
★주무관		기전팀장		시설관리과장
배재민		김충완		10/14 이경재
협 조

2016년 유량계 유지보수용역(연간단가계약)

2차 작업 결과 보고

2016. 10.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2016년 유량계 유지보수 용역(연간단가계약)

2차 작업 결과 보고

우리사업소에서 시행중인 2016년 유량계 유지보수 용역 (연간단가계약) 관련하여 2차 작업지시에 대한 결과를 아래와 같이 보고드림.

▢ 관련근거

◦ 유량계 유지보수 용역 시행(시설관리과-7754)

◦ 유량계 유지보수 용역 2차 작업지시(시설관리과-21447)

▢ 계약현황

◦ 건    명 : 2016년 유량계 유지보수 용역(연간단가계약)

◦ 계 약 자 :******************

◦ 계약기간 : 2016. 4. 12. ~　2017. 3. 31

◦ 계약금액　:　************

▢ 작업지시 및 작업결과

◦ 작업지시 2차(작업기간 : 2016.07.18. ~ 09.30)

유량계 비교측정 및 수리

유량계명칭	수량	고장내역 및 조치사항	비 고
CB-15	1	□전송반 고정 및 볼라드 설치	관련: 시설관리과 -1411 "2016년 유량계 설비 유지관리계획"
CBM-4	1	□유량계 비교측정
CBM-12	1	□유량계 비교측정
CBM-16	1	□유량계 비교측정
인수가(배) 외 37개소	38	□유량계 비교측정

◦ 작업결과

CB-15 전송반 고정 및 볼라드 설치 완료

유량계 비교측정 총 41개소중 40개소 완료

(CBM-12는 본부 용역 비교측정으로 측정대상에서 제외)

▢ 검토결과

◦ CBM-12(본부 용역 비교측정 완료)를 제외한 모든 작업이 완료됨.

◦ 2차 작업지시에 따라 완료된 작업수행건에 대하여는 향후 정산 및 준공 처리 하고자 함.

계약금액 : 금62,987,782원

기정산금액 : 금11,371,590원

정산예정금액(2차) : 금25,144,160원

정산후 잔액 : 금26,472,032원

◦ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비(22202)_유량계유지보수

붙  임 : 1. 작업 결과 공문 접수 1부.

2. 작업 결과 보고서 1부.  끝.