	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	산불진화장비(싹쓸이 고압펌프) 고장발생보고서

장비명(건명)	산불진화장비 (싹쓸이 고압펌프)		관리부서	중곡119안전센터
고 장 일 시	2016. 10. 05. 11:00 경		장 소	중곡119안전센터 차고 내
모 델 명	싹쓸이 고압펌프 SAK-3H
조 치 사 항	고압펌프 교체 및 수리 요청
원인 및 상태	고압펌프와 고압호스 연결구 부분 파손
담당자 의견	전문 업체 고장부분 교체 및 수리 요망.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 10월 15일 장비담당자 소방사 성명 : 송 태 준 (인) 광진소방서장 귀하

	중곡119안전센터장
담당자	송태준		진압2팀장	류동열		119안전센터장	10/17 박성국
협조자
시행	중곡119안전센터-4803	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화		/전송	02-2201-4119	/		/	대시민공개