문서번호	운영총괄과-8429
결재일자	2016.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영총괄과장	운영부장
문상규	나원호	10/17 최규해

뚝섬 자벌레 내부시설 등 긴급 보수 계획

2016. 10.

한강사업본부

(운영총괄과)

뚝섬자벌레 내부시설 등 긴급 보수 계획

뚝섬자벌레 내부시설(하수관, 화장실, 순환펌프 등)의 하자발생에 대해 긴급 보수를 실시하여 이용시민의 편의를 증진시키고자 함

□ 현황

○ 뚝섬자벌레 시설노후화로 인한 하자 발생

- 상수도관 : 데크하부 수도관 파열, 감압별 불량, 설치되지 않은 중간밸브 설치 등

- 1층 화장실 : 출입문 파손, 수전 파열

- 순환펌브 미접지, 팬 덮게 미설치

□ 보수계획

○ 보수기간 : 약 2주

○ 보수내용

- 상수도 장치 보강

․ 데크하부수도관파열보수

․ 감압변 및 황동볼 밸브설치

․ 층별, 냉온수별 중간 밸브 설치

․ sus multi joint 설치

- 1층 화장실 시설  보수

․ 출입문 보수

․ 세면대수전 및 하수트랩 교체, 보수

- 기타 시설 보수

․ 기계실 순환펌프 접지 설치

․ 공조실 팬 댐퍼 교체

□ 소요예산 : 5,743천원

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 뚝섬전망문화복합시설 운영 및 관리, 공공운영비, 시설물 유지보수

○ 계약방법 : 수의계약(지방계약법 제25조제1항제5호)

- 추정가격 2천만원 이하 수의계약 가능(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 시행 2016. 1. 11. 행정자치부 예규 제35호).  끝.