	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(수궁)

1. 관련문서

가. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 수궁119안전센터-4425(2016.9.30.)호『2016년도 하반기 소방용수시설 일제 점검 및 정비』

2. 수궁119안전센터에서 관리, 운용하고 있는 소방용수시설 중, 다음과 같이 고장 사유가 발생되였기에 보고합니다.

연번	대 상	위 치	내 용	비고
1	2584호 (지상식)	구로구 경인로 90 (오류동118-2)	불출수 (지상식 몸체 및 제수변 동시 개방해도 방수 안됨)	사용불가

붙임  소방용수시설 고장발생 현황 1부.  끝.

	수궁119안전센터장
담당자	김낙영		3팀장	백동률		센터장	10/17 송춘흠
협조자
시행	수궁119안전센터-4705	(		)	접수		(		)
우	08257	서울특별시 구로구 오리로 1285	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02)2613-0119	/전송	02)2685-6119	/	jykny119@seoul.go.kr	/	대시민공개

업무일몰일 : 보수완료 시