함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	양남시장정비사업조합
(경유)
제목	착공 승인 통보(상수도 폐쇄공사, 양평동1가 30)

1. 양남제-1012(’16.10.13)호와 관련입니다.

2. 위 호로【양남시장 정비사업 신축 공사】구간내 상수도 폐쇄공사 착공계 제출과 관련하여 아래와 같이 승인하오니, 급수불편 민원예방 등에 철저를 기해주시고, 자재준비, 인력, 장비의 사전확보 등 공정관리를 철저히 하여 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 『양남시장 정비사업 신축 공사』

구간내 상수도 폐쇄공사

나. 공사개요 : 상수도 인입관 폐쇄 D=15~50mm, N=26개소

배수관 맞이음 폐쇄 D=200mm, N=3개소

다. 공사위치 : *****양평동1가 30번지 일대

***  ************

연번	위 치	공사예정일	공사예정시간	단수	시공업체	비고
1	양평동1가 30	10.14 ~10.31	09:00 ~ 18:00	10세대(10.14)	미성건설

끝.

	남부수도사업소장
주무관	김진태		주무관	강동철		시설관리과장	전결 10/17 천성훈
협조자
시행	시설관리과-28620	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6,8)