문서번호	급수운영과-25190
결재일자	2016.10.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
고태우		김찬모	10/17 박길영
협조
	주무관		양재덕

소화전 보수 작업지시 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

서부수도사업소

급수운영과

명에 의거 서대문 관내 고장난 소화전을 보수 조치하고자 아래와 같이 보고합니다.

2016. 10.

보고자  지방시설서기보  고태우

제 목 : 소화전 보수 정비 계획보고

□ 관련문서

◦ 서대문소방서 재난관리과-7131(2016.10.13.)호 소방용수시설 보수 의뢰

□ 정비 대상 및 고장 내역 현황

연번	위 치	관리번호	구분	고장 내역
1	*****************	2283	지하식	스핀들 파손
2	************	1364	지상식	배관누수

□ 정비계획

○ 위 소화전 보수공사를 우리사업소와 연간단가계약을 체결한 업체인 『2016년       천연동외 13개동 상수도공사』 ㈜한국바텀애쉬건설 ***에게 작업지시 후       정산처리코자 합니다.

- 소화전 보수 개요

· 공사내용 : ********************** 소화전 보수공사

· 소요예산 : 4백만원

·   예산과목   : 소방용수시설설치, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비.

첨부 : 관련공문 1부.  끝.