	마포소방서
수신	마포소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(지상식 소화전) 파손 고장 발생 보고

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3장 【소방용수시설 및 비상소화장치 관리】와 관련입니다.

2. 소방용수시설(지상식 소화전)이 승용차량 충돌로 인하여 파손되어 보고 하오니, 적의 조치하여 주시기 바랍니다.

종별	식별	용수 번호	사용가부		위 치	파손내용	파손 발견일시	담당자
			가	부
***	***	****		*	*********** ************	*****	********** ****	*** *** ***

※ 최초 조치사항 : 원인 행위자 확인 및 출입통제선 설치 보행자 안전조치

- 원인 행위자 : **********************************

**사고접수번호 : ************ 10월 17일

※ 파손 된 지상식 소화전이 보도 상에 방치되어있어 파이어라인 설치 및 안전조치.

붙임  소방용수시설 파손 내역 1부.  끝.

	서교119안전센터장
담당자	최정원		1팀장	안효현		119안전센터장	10/17 김영식
협조자
시행	서교119안전센터-5670	(		)	접수		(		)
우	04045	서울특별시 마포구 양화로 60	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	qwer119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)