함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고 (공소 1772호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-225(2016.1.12.)호『2016년도 소방용수시설 및 비상소화장치 운영계획 알림」

나. 재난관리과-6753(2016.9.29.)호『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획 알림」

다. 서빙고119안전센터-4694(2016.10.10.)호『2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 변경보고」

2. 위와 관련하여 우리119안전센터에서 관리 및 운용중인 소방용수시설에 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

○고장내용

소방용수	식별	위 치	고장내용	사용가부	고장일
1772호	지하식	용산구 서빙고로71길10 주택 앞	소화전 전실 벽면 배관누수 및 배수불량 (출수가능)	사용가	2016.10.17.

3. 행정사항

○소화전 1772호 전실 벽면 배관누수 및 배수불량으로 지반 침하 및 겨울철 동파가 우려됨으로 조속히 수리하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 소방용수 고장발생 보고서 및 사진 위치도  끝.

	서빙고119안전센터장
담당자	이승훈		2팀장	유종호		119안전센터장	10/17 천용남
협조자
시행	서빙고119안전센터-4844	(		)	접수		(		)
우	04385	서울특별시 용산구 서빙고로 67길7(서빙고동122-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	hjh208@seoul.go.kr	/	대시민공개