함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울물연구원장(먹는물분석과장)
(경유)
제목	염소분산주입시설 차염투입 수질검사 의뢰(10월)

우리사업소에 설치된 염소분산주입시설의 차염투입 수돗물 수질검사를 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 차염투입 수도꼭지 수돗물

나. 채수일자 : 2016.  10.  17

다. 채수위치 : 반포, 서초, 내곡 배수지(차염주입 후),

방배배수지(차염주입 전, 후)

라. 검사항목 : 4개항목(브로메이트,클로라이트,클로레이트,브롬)

마. 시 료 수 : 총 5점.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이승열		수질팀장	이동조		행정지원과장	10/17 김인웅
협조자
시행	행정지원과-23675	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	3146-4742	/전송	02--3146-4778	/		/	대시민공개