	동작소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	91.(동작) 소방공사감리현장 자체점검 및 미승인소방용품 점검 결과 제출

1. 관련근거

가. 시 예방과-15136(2016.6.17.)호 “소방공사감리현장 및 미승인 소방용품 점검 계획 알림”

나. 시 예방과-20828(2016.8.23.)호 “소방공사감리현장 중앙합동 표본점검 결과 및 자체점검 개선대책 알림”

다. 예방과-15133(2016.10.5.)호 “건축공사장 미승인 소방용품 및 소방공사감리현장 점검 계획”

2. 위와 관련, 소방시설업체의 부실 시공·감리 및 미승인 소방용품 사용 근절하기 위한 건축공사장 점검 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 대 상: 6개소(교차점검1, 자체점검5)

나. 결 과: 양호

붙임: 91.점검결과 보고서식 1부.  끝.

	동작소방서장
★담당자	전광배		예방팀장	박종률		예방과장	10/17 代박종률
협조자
시행	예방과-15716	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	42469@seoul.go.kr	/	부분공개(6)