출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	代박찬삼	10/17 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 10. 17
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 4

보 고 내 용
일 시	2016. 10. 17(월) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2016.10.17.박찬삼,이송기,윤희권,박희준,박순덕)
내용	1. 아리수품질확인제 수질검사 - 대상 : 관내 학교음수대 수질검사 - 내용 : 4/4분기 정기 수질검사 2. 수질자동측정기 점검 - 대상 : 공릉배수지등 2개소 - 내용 : 노후측정기 교체에 따른 현장점검 3. 공원음수대 수질검사 - 대상 : 노원구 각심어린이공원 11개소 - 내용 : 신규등록 공원 수질검사 4. 수질민원처리 - 대상 : 노원구 상계동 공동주택등 4개소 - 내용 : 단순수질검사 5. 통수전수질검사 - 대상 : 상계배수지 - 내용 : 하반기 항청소에 따른 통수전수질검사 6. 생산차염 및 시료수질검사 의뢰 - 내용 : 공릉배수지 생산차염 및 투입전후 시료(물연구원의뢰)
비 고