함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	서울물연구원장(먹는물분석과장)
(경유)
제 목	재염소 분산주입에 따른 수질검사 의뢰(2016년 10월)

우리 사업소 공릉배수지 재염소 주입시설의 차아염소산나트륨 투입에 따른 투입 전·후 시료의 수질검사를 아래와 같이 의뢰하오니 검사 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 차아염소산나트륨 투입 전·후 수돗물

나. 채수일시 : 2016. 10. 17. (월)

다. 채수위치 : 공릉배수지

라. 검사항목 : 4개항목 (브로메이트, 클로라이트, 클로레이트, 브롬)

마. 시 료 수 : 2점 (차아염소산나트륨 투입 전·후 시료 각 1점)

붙임  검사시료 2점(별도 송부). 끝.

	북부수도사업소장
주무관	윤희권		수질팀장	代박찬삼		행정지원과장	10/17 정의석
협조자
시행	행정지원과-22201	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개