문서번호	주거사업과-12449
결재일자	2016.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주거사업관리팀장	주거사업과장
오승한		이강호	10/17 신중수
협조

2016년 추석대비 정비사업 건설공사장 안전점검결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
주거사업과 -10839 (‘16.09.23.)	도시활성화과	전문가 점검일	전문가점검 3일
	자치구	점검일정 협의	협의 시행(점검)

2016년 추석대비

정비사업 건설공사장 안전점검 결과보고

Ⅰ		추 진 근 거

▢ 2016년 추석대비 정비사업 건설공사장 안전점검(주거사업과-10730,’16.09.23.)

Ⅱ		점검개요

▢ 점검기간: 2016. 9. 6.(화) ~ 9.  8.(목)

▢ 점검대상: 재정비촉진지구내 정비사업 등 건설공사장 22개소

▢ 점검방법

◦ 굴토현장 공사장(9개소) : 전문가, 시·구 합동점검

- 신사19번지구역, 응암3구역, 남가좌1구역, 목1구역, 방배3구역, 구의1구역, 휘경2구역, 길음2구역, 길음3구역

◦ 기타 공사장(13개소) : 자치구 자체점검

- 답십리18구역, 영등포1-4구역, 장위2구역, 북아현1-3구역, 돈의문1구역, 신길7구역, 자양4구역, 구의3구역, 사당1구역, 응암1구역, 묵1구역, 대농신안구역, 왕십리3구역

Ⅲ		점 검 결 과

◦점검결과 지적사항 : 따로붙임

구 분	점검공사장	지적건수	조치중	조치완료
계	22개소	42건	11건	31건
시․구 합동점검	9개소	36건	11건	25건
구 자체점검	13개소	6건	0건	6건

Ⅳ		조치계획

◦ 조치중인 사항에 대하여 조속히 조치토록 소관구청에 통보

붙임  공사장 안전 점검결과 및 지적사항 관련사진.  끝.