	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(20112호)

1. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」 와 관련입니다.

2. 위와관련 방배119안전센터에서 관리중인 소방용수시설중 20112호 소화전이  파손되었기에 다음과 같이 보고합니다.

가. 발견일시 : 2016.10.13.(목) 10:45분경

나. 장    소 : ****효령로 5-0(방배동 447-7)

라. 대    상 : 지상식 소화전(공소 20112호)

마. 내    용 : 소화전 관구(호스이음부)파손

바. 사용여부 : 사용불가

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 보고서(20112호)1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	박상민		진압1팀장	代유만종		119안전센터장	10/18 代권영철
협조자
시행	방배119안전센터-4736	(		)	접수		(		)
우	06593	서울특별시 서초구 서초중앙로29길 6 (반포동)반포4동45-3 잠원119안전센터	/
전화	02)532-7119	/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(6)