문서번호	기전과-11303
결재일자	2016.10.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
윤석주	10/18 양영민

남산2호터널 수배전반 부품 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

서부도로사업소

(기전과)

남산2호터널 수배전반 부품교체 계획

“남산2호터널 전기설비 정기검사” 중 기능작동 불량으로 지적된    계전기를 교체하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 건    명 : 남산2호터널 수배전반 부품 제작구매설치

□ 관련근거

○ 한국전기안전공사 서울(검사부)-5855(2016.7.31)

□ 문제점 및 대책

○ 남산2호터널(장충동 관리소) 수배전반 내 계전기 2개가 불량으로

전문업체에 부속품을 교체를 의뢰하여 유지관리에 만전을 기 하고자 함.

□ 보수기간 : 계약일로부터 5일

□ 소요예산 : 14,960천원

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 터널 및 지

하차도 전력설비 개량사업, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 계약방법 : 수의계약

○ 관련근거:

- 중요 전력공급 설비인 수배전반의 정상적인 계전기 기능작동의 시급성

이 요구되고,

-  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조제1항

제5호의 규정에 의한 추정가격이 15,000천원 이하인 소액 임.

□ 보수업체

- 상   호 :***********************************

- 주   소 :***********************

- 선정사유 : 상기업체는 수배전반을 직접 생산하고 또한 설비를 보수하는

전문업체로서 소요금액이 소액 임.

□ 보고자 의견

○ 기능작동 불량인 계전기를 교체후 한국전기안전공사에 재검사를 의뢰하여       정상적인 기능을 복구토록 하고자 함.

붙임 :1. 수의계약 사유서 1부.

2. 설계 내역서 1부. 끝.