함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보[수유사거리 ~ 화계사입구 사거리간 송배수관 정비공사]

1. 시설관리과-20856호(2016.10.14.)와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 『수유사거리 ~ 화계사입수 사거리간 송배수관 정비공사』 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 공 사 명 : 수유사거리 ~ 화계사입구 사거리간 송배수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	수유동 119-11 ~ 95-2	2016.10.18. (10:20~10:45)	수유동 48-55 앞 다용도 밸브	0.15	0.27	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	윤희권		수질팀장	이인형		행정지원과장	10/18 정의석
협조자
시행	행정지원과-22326	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개