	마포소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사 출입문 등 고장발생 보고

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 안전지원행정편『소방장비 운용 및 관리 내실화』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터에서 사용중인 청사 출입문 등의 고장이 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

고장 일시	고장위치	고장 내역	비고
2016.10.18(수)	청사출입문(2개) 1층 화장실출입문(1개) 3층 세탁실출입문(1개)	플로우힌지 (강화문 도어체크) 고장	출입시 강화문 소음 및 출입자 부상위험

붙임  플로우힌지 고장사진 1부.  끝.

	서교119안전센터장
담당자	손창우		2팀장	최환재		119안전센터장	10/18 김영식
협조자
시행	서교119안전센터-5695	(		)	접수		(		)
우	04405	서울특별시 마포구 양화로 60 서교119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3143-2119	/전송	02-324-0119	/	nid1049@seoul.go.kr	/	대시민공개