문서번호	급수운영과-26066
결재일자	2016.10.18.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	代최성태	10/18 오기석
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2016년 10월 18일 (화요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지구역		광진,중랑구 관내			이 경 섭		이 경 춘	최 은 석
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	면목 53	중랑구 면목동 3*2-1*호	기간제	ASP		제수변볼트조임(지수조치)			D조
2	면목 53	중랑구 면목동 3*8-2*호	”	ASP		누수 이상 없음			D조
3	면목 53	중랑구 면목동 7*5-4호	”	B/L		소화전밸브잠금(지수조치)			D조
4	면목 51	중랑구 면목동 6*5-4*호	민원	CON		계량기실(내선)하부누수 수요가 설명
5	묵동 42	중랑구 신내동 6*1번지 (송수관로 곡관부 누수탐사)	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=2400m/m
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	아차산 11	광진구 중곡동 6*-7*번지일대	16	누수 이상 없음
설치및수거	묵동 15	중랑구 면목동 1*4-6*번지일대	4	탐지적출(면목동 1*4-1*호)	공문발송
설치및수거	면목 53	중랑구 면목동 3*9-5번지일대 (기간제 D조)	4	탐지적출(면목동 3*9-9*호)	공문발송
설 치	아차산 13	광진구 구의동 5*-2*번지일대	16	탐 사 중