	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 알림(지상식 1011호)

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장대응단-9153(2016.10.13.)호『2016년 하반기 소방용수시설 일제점검 세부 추진계획 보고』

2. 2016년 하반기 일제수리 소방용수시설 조사중 고장 소화전이 발견되어 다음과 같이 알립니다.

용수번호	설치위치	고장내역	발견일	비 고
지상식 (1011호)	서.연희로 163 (119구조대 앞)	몸통 스핀들 고장 추정 (사용불)	2016. 10. 18(화) 09:10 경	구청 청소지정 소화전

붙임  소방용수시설 고장발생 내역서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김성일		지휘2팀장	이문성		현장대응단장	10/18 代이문성
협조자	진압2대장	이창기
시행	현장대응단-9348	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3141-2110	/전송	02-336-0119	/	si0515@seoul.go.kr	/	대시민공개