출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	10/18 代김형국
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 *****************에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 10. 18.
보 고 자 : 행정8급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 10. 18

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-10-18) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 23416213 /  구경 : 25㎜  /  업종 : 가정용

나. 주   소 : **************************

다. 성   명 : ***********************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 188.34㎡, 3층 건물 7가구 거주 중인 다가구 주택으로 가정용 수전임.

- 8,591㎥ (10/18) - 8,574㎥ (10/11) = 17㎥,

17㎥ ÷ 7일 × 61일 = 148㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 10납기 사용량 급증을 검침원에게 안내를 받고 누수탐지 실시.

101호 세탁실 연결배관 및 1층 건물 뒤편 창고 땅속 배관 수리함. (업체: 동아종합공사)

건물	수리현장	10/18 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 10.1 정례검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 4개월을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -2,771,100원

비  고

현장확인 참여자 : *****************