복    명    서

결재	주무관	미생물검사과장
	한지선	10/18 차영섭

	2016년 4/4분기 외부의뢰(인천시) 바이러스 시료채수를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 10. 18.
복명자 : 주무관 한지선

복       명       내       용

출장일자

2016. 10. 18.

건    명

2016년 4/4분기 인천시 의뢰 바이러스 시료 채수보고

내용

□ 개 요

- 목  적 : 4/4분기 인천시 의뢰 바이러스 시료 채수

- 장  소 : 풍납 취수장

- 일  시 : 2016. 10. 18. 09:30~

- 출장자 : 주무관 한지선, 부민준, 연구인턴 고연실

- 현장항목 측정결과

항목	풍납(인천)
수온(℃)	19.7
탁도(NTU)	7.5
pH	7.5(조정후)
총채수량(L)	201

비  고

끝.