보    고    서

등록번호	급수운영과-23378

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박재성	유명수	10/18 김수영

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 앵글밸브 개량 민원이 제기 되어 아래와 같이 현장을 조사 하고 그 결과를 보고합니다.

2016. 10. 18.

복 명 자 : 지방시설9급  박 재 성

1. 현  황

○ 위치 : **************

○ 접수번호 : ************* (2016.09.22.) 급수불편 접수.

○ 민원내용 : 앵글밸브 고장

○ 수전현황

- 구경 : D=15mm , 1전 (관리번호: 004734396)

○ 민원인 : ********************

2. 보고 내용

○ 상기 수전은 앵글밸브 고장 민원으로 앵글밸브를 수리하여 민원 해소 처리코자 하였으나, 앵글밸브 고장 및 노후로 현장작업이 불가하여 수탁업체에 작업지시하여 교체하고자 함.

3. 조치 의견

○ 위와 같은 사항임에 따라 고장 및 노후된 앵글밸브를 교체를 『2016년 중구 관내 상수도공사』계약업체인 *************에게 작업 지시코자하며 민원을 해소코자 합니다.