	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 도색 및 보온공사 재검수 완료 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-6504(2016.10.13.)호 『소방용수시설 도색 및 보온  완료에 따른 재검수지시 알림』과 관련임.

나. 삼각산119안전센터-5046(2016.10.14.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 재검수 완료에 따른 현장확인 일정 보고』

2. 위와 관련 우리 119안전센터 관내 소방용수시설의 도색 및 보온

공사 완료에 따른 재검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 보온 및 도색 불량대상 10개소

나. 기 간 : 10.14 ~ 10.16(3일간)

다. 결 과 : 도색 및 보온 양호 10개소

지상식도색(2개) 지하식도색(3개)지하식보온(5개)

붙임: 도색 및 보온 재검수 결과(삼각산) 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	이태복		2팀장	박찬일		119안전센터장	10/18 최배식
협조자
시행	삼각산119안전센터-5112	(		)	접수		(		)
우	01193	서울시 강북구 삼각산동 솔샘로208	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	983-5119	/전송		/		/	대시민공개