문서번호	운영과-3799
결재일자	2016.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
홍징의		김지응	10/18 김웅남
협조

2016년 슬러지처리 기계시설물 보수공사

작업계획(연간단가 3차)

2016. 10.

난지물재생센터

(운 영 과)

2016년 슬러지처리 기계시설물 보수공사 작업계획(연간단가 3차)

슬러지1,2처리장 기계설비중 노후 및 고장난 시설물에 대하여 「2016년 슬러지처리 기계시설물 보수공사(연간단가)」를 조속히 시행하여, 안정된 하수처리와 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 2016년 슬러지처리 기계시설물 보수공사(연간단가)

❍ 사업기간 : 2016. 4. 11 ~ 12. 23

❍ 계약금액 : 금298,889,620원

❍ 계약업체 : (주)송현엔지니어링  김을영

□ 작업내용

번호	위치	공사내용	근거	비고
1	슬러지1처리장	소각 팬 모터교체	운영과-3755호
2	슬러지1처리장	소손 모터 재 권선	운영과-3755호
3	슬러지1처리장	탈황설비 세관(1개소)	운영과-3755호
4	슬러지1처리장	2계열 소화오니 순환 펌프 수리	운영과-3755호
5	슬러지1처리장	2계열 소화오니 순환 펌프 플렉시블 콘넥터 교체	운영과-3755호
6	슬러지1처리장	드럼농축기 정비	운영과-3755호
7	슬러지2처리장	소화 투입구 맨홀 철거 설치	운영과-3755호
8	슬러지2처리장	농축기동 1층 케비테이션 설비 드레인 설치 및 세관 2개소	운영과-3755호
9	슬러지2처리장	농축기동 1층 케비테이션 설비펌프 수리	운영과-3755호
10	슬러지2처리장	소화맨홀 투입구 플렉시블 콘넥터 교체	운영과-3755호
11	슬러지2처리장	가스교반기 흡토출 배관 밸브 교체	운영과-3763호
12	슬러지2처리장	가스교반기 흡토출 배관 플렉시블 콘넥터 교체	운영과-3763호

번호	위치	공사내용	근거	비고
13	슬러지2처리장	농축기동 지하 캐비테이션 설비 플렉시블 콘넥터 교체	운영과-3763호
14	슬러지2처리장	잉여 슬러지 배관 개선 및 누수 보수	운영과-3763호
15	슬러지2처리장	농축기동 1층 드레인 배관 설치	운영과-3763호
16	슬러지2처리장	농축기동 약품탱크 교반기 교체	운영과-3763호
17	슬러지2처리장	다중원판 호스 교체	운영과-3763호
18	슬러지2처리장	보일러동 고온수펌프 교체	운영과-3763호
19	슬러지2처리장	가스 교반기 모터 및 슬러지 이송펌프 베어링 교체	운영과-3763호
20	슬러지2처리장	가스교반기 흡토출 배관 교체	운영과-3763호
21	슬러지2처리장	가스교반기 가스필터 밸브교체	운영과-3763호

□ 행정사항

❍ 2016. 11. 10일한 완료

❍ 지침서 및 내역서에 의한 시공여부 확인철저

❍ 공종 및 물량 변동시 정산후 설계변경 시행

❍ 완료후 내역서 및 사진을 첨부한 완료보고서 징구

따로붙임 : 관련 보고서 1부. 끝.