문서번호	기반시설과-4320
결재일자	2016.10.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
전문관	기반시설과장
석대창	10/18 박일연

『달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)』

제12차 작업완료 검사 결과 보고

2016. 10.

한강사업본부

(기반시설과)

『달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)』

제12차 작업완료 검사 결과 보고

달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)의 제12차 작업지시에 따른 공사 완료 보고서가 접수되어, 현장에서 관련 공종 및 물량을 확인하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 계약 현황

◯ 계 약 자 : 아다조경종합건설(주) 대표 김경숙

◯ 계약기간 : ‘16.3.18. ~ ’16.11.30.

◯ 도급금액 : 557,900천원(1회 기성금 174,220천원)

◯ 공사내용 : 달빛무지개분수 기계․전기․통신 등 시설물 유지보수

□ 작업 지시

◯ 지시 일자 : ‘16.10.10.

◯ 작업 기간 : ‘16.10.10. ~ 10.147.

◯ 작업 물량

- 수중펌프 1대 입고, 파워앰프 4대, 오디오믹서 1대

- 육상케이블, 통신케이블 설치 각 200m

- 고가 작업차량 2일

◯ 금회 비용 : 삼천삼백사십칠만일천원정(33,471,000원)

◯ 차수별 작업 지시 비용

(단위:천원)

1~6차	7차~11차	12차	계	공정율	잔여
174,220	194,814	33,471	402,505	72%	155,395

□ 작업 완료 보고

◯ 일    자 : ‘16.10.14.(금)

◯ 작업내용 : 작업지시 내용과 동일

□ 검사 결과

◯ 검 사 일 : ‘16.10.17.(월)

◯ 검 사 자 : 공업주사 석대창 외 1명(이우헌)

◯ 검사결과 : 작업완료 보고 내용과 특이 사항 없음

펌프 운영실 입고	오디오 믹서 설치

붙임 1. 작업완료 내역서 1부

2. 작업 사진 대비 1부. 끝.