등록번호

도로시설과-15194

주무관

도로조명팀장

도로시설과장

안전건설국장

등록일자

2016.10.18.

백호선

정철모

이동훈

10/18

이우룡

결재일자

2016.10.18.

공개구분

대시민공개

협조

2016년 하반기 -

보안등 일제점검 및 환경정비 추진계획

제목란입니다.

안전건설국

도로시설과

- 2016년 하반기 - 보안등 일제점검 및 환경정비 추진계획

우리구 관내 이면도로 및 주택가 보안등에 대한 하반기 일제점검 및 환경정비를 시행하여 도심미관을 개선하고 밝고 안전한 보행로 조성에 기여하고자 함

Ⅰ		추진목적

밝고 쾌적한 보행환경 조성

주민 통행불편해소 및 안전한 중구건설에 기여

낭비되거나 불필요한 보안등은 철거하여 에너지 절감추진

Ⅱ		시설현황

설치장소별 현황                                (단위 : 개)

설치장소별 (본,등)				점등방식 (개)
계	전용주	건축물	한전주 병설	계	자동점멸기
5,950	755	2,654	2,541	5,950	5,950

광원종류별 현황                                (단위 : 개)

계	메탈	나트륨	CDM	LED
5,950	25	747	2,512	2,666

Ⅲ		추진방향

주민신고에 의존하는 소극적 민원처리 형태에서 탈피하여 시설물          예방순찰, 점검강화를 통한 적극적 민원처리 서비스 개선

관주도 행정에서 탈피하여  자발적 주민참여 환경개선 유도

Ⅳ		세부추진계획

순찰 및 점검

점검기간  : 2016. 10. 19 (수) ~ 11. 02 (수) 【 10일간 】

점검방법 : 구청, 동주민센타 합동점검 시행

- 동주민센타 : 각 동별 동장 주관하에 점검시행

-  도로시설과 : 자체 점검반 편성하여 점검시행

주요 점검내용

- 등기구 및 등주파손, 경사주, 가공전선 불량등 위해시설

- 부점등, 점소등 시간오류등 자동점멸기 오작동 상태

- 글러브 변색, 탈락, 등주내 불법전단지 부착상태

- 통,반장 의견 수렴하여 후미진 골목길 보안등 신설여부

- 불필요한 보안등 철거하여 에너지 낭비요인 제거

- 간판이나 기타장애물에 가려져 조명효과가 미흡한 보안등             에 대하여 필요시 위치조정 여부확인

점검반 편성 및 조별점검 노선

구 분	점 검 반
	1조	2조	3조	4조
총 괄	도로조명팀장 정철모
점검자	공업6급 가순종	공업7급 백호선	공업7급 나권희	공업7급 김봉섭
보안등(동별)	소공동,회현동, 명동	필동,광희동,광희동,을지로동	신당동, 다산동, 약수동, 청구동	신당5동,동화동 황학동, 중림동

Ⅴ		정비계획

보안등 정비

정비기간 : 2016. 11. 03 (목) ~ 11. 16 (수) 【 10일간 】

정비인력 : 자체인력 및 연간단가 보수업체 활용

정비방안

위해요인에 대한 정비 최우선 정비 실시

자체처리 가능한 단순 불편사항은 현장 즉시처리

부점등 및 등기구파손등 주민생활 불편과 직결되는 사항              은 보안등 유지보수업체에 즉시 작업지시 조치

Ⅵ		행정사항

동별 수시순찰 실시

동별 보안등 순찰점검 결과제출 ----------2016. 11. 04(금)

붙 임 : 1. 점검결과 보고양식 1부. 끝.