투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원회신] 제물포터널 환기구와 서부간선지하도로 비상탈출구 문의

*** 시민고객님 안녕하십니까?

서부간선지하차도 사업과 관련하여 문의하신 사안에 대하여 답변드립니다.

양평유수지에 설치 예정인 서부간선지하도로 비상탈출구는 화재시 배연과 인명대피를 위한 탈출구로만 사용하도록 계획되어 있습니다. 따라서 평상시 천정 및 외벽이 닫힌 상태로 유지되며, 비상탈출구를 통해 공기가 배출되지 않으므로 별도의 공기정화시설이 설치되지 않음을 알려드립니다.

더불어 양평유수지 내 제물포터널 환기구 설치와 관련해서는 제물포터널 사업 추진부서인 방재시설부 답변내용을 첨부하오니, 제물포터널과 관련하여 추가로 궁금하신 사항이 있으시면 방재시설부(02-3708-8763)로 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

주무관							진명국			토목총괄과장					이동훈					토목부장					10/18 김영수
협조자				방재시설과장						이도헌
시행			토목부-21285									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-2133-8319						/전송			02-2133-0736					/	civiljmk@seoul.go.kr												/	부분공개(6)