함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	지진대비 상수도시설물 안전점검 및 실태조사 실시결과 보고

1. 시설과-8731(2016.10.4.)호와 관련입니다.

2. 지난 9. 12.(월) 경북 경주지역에서 리히터 규모 5.8 지진발생과 관련하여 서울시 지진방재 후속대책 추진사항에 따른 상수도시설물 안전점검 및 실태조사 결과를 붙임과 보고합니

가. 점검대상 : 16개소

구분	배수지	가압장	현수관로	공동구	비고
개소	9	5	1(0.04㎞)	1(0.04㎞)

나. 점검기간 : `16.10.04.~10.18.(11일간)

다. 점검결과 : 배수지, 가압장 경계부 누수외 1개소

라. 조치결과 : 배수지, 가압장 경계부 누수복구완료등 조치완료

붙임 : 1. 실태조사에 따른 전수조사서 1부.

2. 상수도시설물(수도시설,공공청사) 점검양식 및 체크리스트 1부. 끝.

	강서수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장),서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
주무관	강은영		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	전결 10/19 代김근용
협조자	주무관	문병희		기전팀장	代이무규		급수설비팀장	유명은
시행	시설관리과-25096	(		)	접수		(		)
우	08013	서울시 양천구 목동 동로 155 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4020	/전송	3146-4039	/		/	대시민공개