	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비 고장발생 보고서(송파 6-6호)

1.관련근거

가.소방행정과-99(2016.01.05.)호『2016년도 소방장비 관리운용 기본계획』

나.2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 13.신속하고 안전한 구급출동『 구급장비 상시점검 정비 철저로 100% 가동상태 유지관리 및 출동태세 확립』

2.위 호와 관련 가락119안전센터에서 보유․관리․운용중인 구급장비(오존소독기)가 아래와 같이 고장 발생되여 보고합니다.

- 아  래 -

연번	대상차량	고장내역	담당자	비고
1	72나 7788 (송파6-6호)	○ 오존소독기 배터리 접지 불량으로 인한 사용 불능	소방교 손광현 소방사 최경환 소방교 박충국

붙임 : 구급장비 고장발생 보고서 1부.  끝.

	가락119안전센터장
담당자	손광현		진압3팀장	강수형		119안전센터장	10/19 구변모
협조자
시행	가락119안전센터-5921	(		)	접수		(		)
우	05699	송파구 양재대로 932(가락동)가락119안전센터	/
전화	02-409-0045	/전송	02-406-1084	/		/	대시민공개