서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	`16년 제조·납품된 럭스퍼社 용기 전수 개방검사 계획 알림

1. 관련근거

가. 안전지원과-21725(2016.10.18.)호「`16년 제조 ․ 납품된 럭스퍼社 용기 전수 개방검사 계획(알림)」과 관련입니다.

나. 안전지원과-20635(2016.10.04.)호「공기호흡기 특정 용기에 대한 긴급 사용중지 알림」

2.위호와 관련하여 우리서 사용중지 및  보관중인 2016년도 2월~4월에 생산된 럭스퍼社 GF모델 공기호흡기를 다음과 같이 개방 검사를 실시하오니 각 부서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 검사일시 : 2016. 10. 20(목) 14:30~15:00

나. 장    소 : 동작소방서 호흡보호장비정비실

다. 대    상 : 10개

부 서		현장대응단	구조대	북가좌	홍 은	미 근
계	10개	2	2	2	2	2
	생산년월	4월	2월	2월	2월	2월

라. 검사방법 : 모든 용기에 대한 개방 후 육안 및 내시경 검사

※ 개방검사관련 상세내용은 붙임1 계획서 참조

3. 행정사항

가. 각 부서장(담당자)은 금번 공기호흡기 개방 검사가 사회적으로 주목을 받는 사안임을 감안하여 위에 표시된 용기에 공기잔량을 제거하여 준비하여 주시고,                     나. 현장대응단장(담당자)은 각 부서에 순회 방문 취합하여 동작소방서 호흡보호장비 정비실에  10.20일 14:30분 전까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 공기호흡기 용기 전수 개방검사 계획 1부

2. 국정감사 현장조사 결과보고서<참고자료> 1부

3. `16년 신규 납품된 용기 샘플검사 결과<참고자료> 1부

4. 검사대상 공기호흡기 용기 목록 및 결과표(서식) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장, 각 119안전센터장
담당자	김경오		장비회계팀장	박송영		소방행정과장	10/19 이재호
협조자
시행	소방행정과-13382	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-3144-3119	/전송	02-3141-2919	/	kyeong_o@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)