	도봉소방서
수신	도봉구청장 (건축과장)
(경유)
제목	선축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(16-94)

1. 건축과-23183(2016.10.17.)호「건축허가(신축) 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최(창동547-61외2)」와 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조의 규정에 의하여 건축허가 동의요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : ******창동 547-61 외 2

나. 건 축 주 : 정병덕 외 2

다. 공사종별 및 용도 : 신축/복합(근생, 도시형)

라. 건물규모 : 지하0층/지상6층, 1개동, 연면적 714.5㎡

마. 동의여부 : 동의(붙임 건축허가 동의여부 통보서 참조)

바. 소방시설 : 소화기구, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비,                                시각경보기, 피난기구, 유도등, 가스누설경보기

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」제13조에 의하여 사전에 착공신고를 하여야 하며, 착공신고 이전같은법 제17조의 규정에 의거 소방감리자(업체)를 지정·신고하여야 합니다.

나. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

다. 방화관련시설 등은 관련규정(건축법, 전기사업법, 고압가스안전관리법 등)에 알맞은 시공이 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 안내문 1부.

3. 특수차량 이동공간 확보기준 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	안성길		검사지도팀장	이승오		예방과장	10/19 최승달
협조자
시행	예방과-12880	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	3493-1813	/전송	3491-6119	/		/	부분공개(5)